Μοσχάτο 9/07/2020

Αριθ. Πρωτ. 431

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (αρθ 120 παρα3 Ν 4412/16)

ΠΡΟΣ

ΑΠΛΗΤΖΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΗΛΙΑΚΑ – ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΚΑΝΑΡΗ 39, ΜΟΣΧΑΤΟ

ΑΦΜ: 057095450   Δ.Ο.Υ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου ενδιαφέρεται να αναθέσει την συντήρηση της κλιματιστικής μονάδας του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου. Η προσφορά να περιλαμβάνει:

- Καθαρισμό των fan coil και των ανεμιστήρων τους με σκούπα αναρρόφησης

- Χημικό καθαρισμό των στοιχείων των fan coil

- Καθαρισμό των φίλτρων των fan coil

- Ρύθμιση της εγκατάστασης σε λειτουργία ψύξης

- Καθαρισμός φίλτρων νερού στο υδραυλικό κύκλωμα

- Χημικός καθαρισμός των συμπυκνωτών του ψύκτη

- Εσωτερικός καθαρισμός του ηλεκτρολογικού πίνακα του ψύκτη

- Πλήρωση με άζωτο των δοχείων διαστολής της εγκατάστασης

- Εκκίνηση και δοκιμή της εγκατάστασης, των οργάνων και περιφερειακών συσκευών, του ψυκτικού και υδραυλικού κυκλώματος

Παρακαλούμε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι 20/07/2020.

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  Η  ένσταση  υποβάλλεται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση  της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της  εκτιµώµενης  αξίας  της  σύµβασης. Το παράβολο αυτό  αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016)

Ο πρόεδρος της ΚΕ∆ΜΤ

Σάββας Ιωάννης